## Slide 1: สถิติ สำหรับการประเมินผลการทดสอบความชำนาญ

## Slide 2: ขั้นตอนการดำเนินโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ
A: เตรียมตัวอย่าง
D: ทดสอบความคงตัว
E: รวบรวมผลทดสอบ
C:
ส่งตัวอย่างให้ผู้เข้าร่วม
B: ทดสอบความเป็นเนื้อเดียว
F: ประเมินผลการทดสอบความชำนาญ
สถิติ

## Slide 3: ISO 13528: 2015
สถิติ
Statistical methods for use in proficiency testing
by interlaboratory comparioson

## Slide 4: Interim/ Final Report PT
สถิติ
มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทางสถิติตาม ISO 13528 ฉบับ 2015

## Slide 5: การเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์
สถิติ
รายการ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ PT
ค่าเฉลี่ย Stability
2005
y
ค่าเฉลี่ย Homogeneity
x
2015
𝝈_𝒑𝒕
𝒚_𝟏
𝒚_𝟐
 0.3
|𝒚 ̅_𝟏–𝒚 ̅_𝟐 | 0.3𝝈_𝒑𝒕
 0.3
ผลต่างระหว่าง
Homo.-Sta.
รายการ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ PT
ค่าเฉลี่ย Stability
2005
y
ค่าเฉลี่ย Homogeneity
x
2015
 0.3
ผลต่างระหว่าง
Homo.-Sta.

## Slide 6: การเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ (ต่อ)
สถิติ
รายการ
ค่ากำหนด
Robust Z-score
2005
ค่าความไม่แน่นอนของค่ากำหนด
2015
(xi – xpt)
pt
Z-Score
=
X
xpt
Z- Score
Z- Score

## Slide 7: ทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogeneity)
สถิติ
สถิติเปรียบเทียบตาม ISO 13528: 2015
วิเคราะห์ 2 ซ้ำ
สุ่มตัวอย่าง PT 10 ตย.

## Slide 8: การสุ่มตัวอย่าง PT
สถิติ

## Slide 9: ทดสอบความคงตัว (Stability)
สถิติ
สถิติเปรียบเทียบตาม ISO 13528: 2015
วิเคราะห์ 2 ซ้ำ
สุ่มตัวอย่าง PT ด้านจุลฯ 5 ตย.
ด้านเคมี 3 ตย.

## Slide 10: ประเมินความคงตัวของตัวอย่างตลอดระยะเวลาการทดสอบ
Homogeneity
stability
ผลต่างของค่า

## Slide 11: ประเมินผลผู้เข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญ
รวบรวมข้อมูลผลการทดสอบของผู้เข้าร่วมฯ
(หากเป็นโปรแกรมทดสอบเชิงปริมาณด้านจุลฯให้แปลงค่าเป็นค่า log10)
เรียงลำดับค่าของผลการทดสอบจากค่าน้อยสุดไปยังค่ามากที่สุด
นำผลไปคำนวณโดยใช้สถิติ Algorithm A
ข้อมูลจาก Algorithm A มาคำนวณ Z-score

## Slide 12: Algorithm A
สถิติ

## Slide 13: Algorithm A (cont.)
สถิติ
= 1.25 x

## Slide 14: Algorithm A (cont.)
สถิติ
= ???

## Slide 15: robust Z-Score
สถิติ

## Slide 16: robust Z′-Score
สถิติ
มากกว่า 0.3 แต่ไม่เกิน 0.5pt

## Slide 17: robust Z / Z′-Score
สถิติ
 Z / Z′  2 is Satisfactory
2   Z / Z′  3 is Questionable
 Z / Z′  3 is Unsatisfactory

## Slide 18: Kernel Density
สถิติ
Chart: Oxolinic acid (mg/kg)

## Slide 19: Kernel Density
สถิติ
2 mode

## Slide 20
2 < |z| < 3
2 < |z| < 3
(|z| ≥ 3
(|z| ≥ 3

## Slide 21: Thank You for your attention !
Do you have any questions?